Journal Säkerhetsvakt Nr:

| ## Allmänna uppgifter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fartyg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kajplats |  |  |  |  |  | Mott/Avl |  |  |  |  |
| Säkerhetsvakt |  |  |  |  |  | Arbete påbörjat Datum/tid |  |  |  |  |  | Säkerhetsvakt avlöst av |  |  |  |  |  |  |  | Avlämning Datum/tid |  |  |
| ## Produktuppgifter och pumpadresser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkter |  |  |  |  |  |  | Pumpning till/från cistern/er (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marinsvängarm/ledning nr |  |  |  |  |
| - Kontroller före pumpning *Här insättes en siffra som hänvisar till samma siffra i ”Avvikelserapport” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kajmanifold, isolationsflänsar UA Avvik.nr Lastslangar-/armar, ledning UA Avvik.nr På kajen pågående arbeten UA Avvik.nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blockerings- och övriga ventiler UA Avvik.nr Brandsläckningsutrustning UA Avvik.nr Flytlägeskonttroll av marinsvängarmar UA Avvik.nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontroller under pågående pumpning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start kl. | Stopp kl. |  | Anledning till stoppet (skall alltid anges) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vidtagen (föreslagen) åtgärd (skall alltid anges) |  |  |  |  |  |  |  |
| *Vid avvikelse skall här sättas in en siffra som hänvisar till samma siffra i blankett ”Avvikelserapport” i annat fall noteras UA i kolumnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroll ska genomföras mot bakgrund av mellan parterna angiven tidsintervall och kodbokstäverna RST (RJD) i Ship/Shore Safety Checklist. Kontrollen får ej överstiga angiven tidsintervall. I den regelbundna kontrollen skall inbegripas kontroll av flytlägesindikatorer på kopplade marinsvängarmar samt vattenområdet invid kajen. Tidsintervallen skall vara enligt Ship/Shore Safety Checklist: ggr/h. |  |  |  |  |  |  |  | Manifoldtryck skall anges i kg. Kommunikations- eller radiokontroll anges med följande kontrollkoder; F för Fartyg, D för depån/terminalen, L för ledningsvakt, A för annan. (Noteras särskilt) ej tillämpliga kontrollkoder skall strykas. A= OBS! Kommunikationskontrollen skall även innefatta fartyget. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kl. | UA/*Avvik.nr | Kl. |  |  | UA/*Avvik.nr |  |  | Kl. |  |  | Tryck |  |  | Kl. |  | Tryck |  |  | Kl. | Kl. |  | Kontrollkod F, D, L, A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F, D, L, A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F, D, L, A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F, D, L, A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F, D, L, A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F, D, L, A |
| - Kontroller utförd efter avslutad pumpning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventiler stängda, Blindlock bultade UA Avvik.nr Lastslangar-/armar, återställda UA Avvik.nr Spilltråg tömda, avlopp återställda UA Avvik.nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avluftningsventiler stängda och täta UA Avvik.nr Kajen rengjord, Provfl. Borttagna UA Avvik.nr Brandutrustning återställd UA Avvik.nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Underskrift av avgående säkerhetsvakt (Med avlösning avses avslutat arbete, ej avlösning för raster mm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avg. säkerhetsvakts underskrift |  |  |  | Behörighetsbevis nr |  |  |  |  | Giltig t o m datum |  |  |  |  |  |  |  | Datum för avlösning |  |  |  | Klockan vid avlösning |  |
| Avgående säkerhetsvakt skall genom sin underskrift intyga att ovanstående kontroller utförts i enlighet med Ship/Shore Safety Checklist och i övrigt enligt denna journal. Avgående säkerhetsvakt skall försäkra sig om att pågående säkerhetsvakt rätt upprättat alla instruktioner innan underskrift sker. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Följande skall efter avslutat arbete ifyllas av terminalansvarig (Depåchef eller Last- lossningsledare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Är nyttjat ledningsnät väl tömt på produkt, samtliga ventiler återställda, kaj och området utefter nyttjat ledningsnät fritt från provflaskor, och annan utrustning, verktyg återställda mm.? Ja Nej - Har arbetsoperationen slutförts utan skador på anläggning och utrustning? Ja Nej (Om fråga 1 och 2 besvaras nekande skall anledningen därvid anges på bilaga till denna journal, lämpligast avvikelserapporten.) Kan arbetsstället anses såsom avvecklat? Ja Nej Om Ja, från och med Datum Kl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort och datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Underskrift depåchef eller av honom utsedd last/lossningsledare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Namnförtydligande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALLMÄNNA UPPGIFTER Journal nr Anges med 1 för första bladet, 2 för andra osv. Fartyg, Kajplats, Mott/Avl. Samtliga rubriker textas med blockbokstäver, (Kapillärer) Mott/Avl. Skall anges med det oljebolag som tar emot respektive lastar fartyget. Säkerhetsvakt Namn textas med blockbokstäver. Säkerhetsvakt avlöst av; Pågående säkerhetsvakts namn skall anges i blockbokstäver samt klockslag då avlösning sker samt vem som avlöser Produktuppgifter och pumpningsadresser Ange produkternas namn samt från och till vilken cistern/bergrum produkten pumpas. - KONTROLLER FÖRE PUMPNING UA Står för ”Utan anmärkning” Avbockas då inget att anmärka på förekommit vid respektive kontroll. Avvik. Nr Ett eller flera fel har upptäckts. Första avvikelsen anges med 1, andra med 2 osv. Motsvarande siffra anges i kolumnen ”Avvik.nr” under ”Avvikelser och åtgärder” nederst på blanketten. Kajmanifold/Isolationsflänsar Kontrolleras av säkerhetsvakten. Lastslangar-/armar och ledning Kontrolleras av säkerhetsvakten. Blockerings- och övriga ventiler Innefattar alla i hanteringen förekommande ventiler och skall kontrolleras av säkerhetsvakten på kajen. Brandsläckningsutrustning Kontrolleras av säkerhetsvakt inom sitt ansvarsområde Kontroll av flytläge marinsvängarmar Kontrollen skall utföras av säkerhetsvakt på kajen och skall innefatta regelbunden kontroll på att flytlägesindikatorerna lyser under hela den tid anläggningen är kopplad mot fartyget. - KONTROLLER UNDER PÅGÅENDE PUMPNING Start/Stopp Tidpunkten skall noteras om pumpstoppet förorsakats av händelse inom säkerhetsvaktens ansvarsområde samt fartyget. Anledning till stopp Ange kortfattat anledningen till stoppet. Åtgärd Om pumpstoppet orsakats av fel eller annat inom säkerhetsvaktens ansvarsområde eller fartyget skall eventuell åtgärd för att åter få igång pumpningen noteras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontroll skall genomföras mot bakgrund av mellan parterna angiven tidsintervall och kodbokstäverna RST (RJD) i Ship/Shore Safety Checklist. Kontrollen får ej överstiga angiven tidsintervall. I den regelbundna kontrollen skall inbegripas kontroll av flytlägesindikatorer på kopplade marinsvängarmar samt vattenområdet invid kajen. I den nya utgåvan av Ship/Shore Safety Checklist anges ett antal punkter som skall omfattas av regelbunden kontroll (R) inom respektive ansvarsområden. F-fartyg, S-säkerhetsvakt, T-terminal/depå. Samtliga punkter i checklistan med bokstäverna R S i bokstavskombinationen skall regelbundet kontrolleras av säkerhetsvakt. Pumptryck anges i kg. Kommunikationskontroll skall noteras i avsedd kolumn nedan. Kommunikationskontrollen skall anges med följande koder; F för fartyget, D för depån, L för ledningsvakt, A för annan. (Noteras särskilt) Säkerhetsvakt avläser pumptrycket regelbundet samt noterar i journalen för den angivna tidpunkten. Kommunikationskontroll skall utföras regelbundet och omfatta samtliga delaktiga i hanteringen. - KONTROLLER EFTER AVSLUTAD PUMPNING Samtliga under angiven rubrik skall kontrolleras av säkerhetsvakt inom sitt ansvarsområde. Avvikelsehanteringen skall ske i enlighet med vad som anges under punkten 1. i denna journal. - AVVIKELSER OCH ÅTGÄRDER Noterade avvikelser skall alltid föregås av en referenssiffra i journalen. - FÖLJANDE SKALL EFTER AVSLUTAT ARBETE IFYLLAS AV TERMINALEN/DEPÅN Inom rutan skall samtliga frågor besvaras innan journalen delges hamnen. Är någon fråga obesvarad skall anledningen anges på särskild bilaga till journalen. Kan arbetsstället anses såsom avvecklat? Frågan innefattar en tidpunkt då samordningsansvaret i enlighet med Arbetsmiljölagen övergår till Hamnen efter slutförd hantering. Depåchefen eller av honom utsedd att svara för hanteringen undertecknar slutligen den journal som har det högsta journalnumret. Varje säkerhetsvakt undertecknar sin journal som ett bevis på att kontrollerna genomförts i enlighet med anvisningarna samt att de noteringar som gjorts vid vart tillfälle överensstämmer med verkligheten. Slutligen skall journalen delges Stockholms Hamn AB:s oljehamnar senast 24 timmar efter avslutad hantering på Fax: 08-662 60 89. OBS! Säkerhetsvakt måste, för att fullfölja sitt arbete på lämpligt sätt, alltid vara utvilad. Därför får den sammanhängande arbetstiden utan skälig vila inte vara längre än 13 timmar, vilket inbegriper tid före det aktuella arbetspassets påbörjan. Kommunikationskontroll skall alltid genomföras innan pumpning påbörjas och därefter med bestämd intervall. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |